Администрация Свердловского района информирует

о качестве питьевого водоснабжения на территории

Свердловского района Орловской области

За 2018  год

При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено, что качество питьевой воды в следующих  населенных пунктах Свердловского района не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01:

пгт. Змиевка

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,5 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

н.п. Нахлестово

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,89 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

- по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 4,4 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).

н.п. Котовка

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 2,4 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

- по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 4,8 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).

н.п. Никольское

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 4,2 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

н.п. Козьминское

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 4,7 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

н.п. Хвощино

- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 2,6 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).

Постановлением администрации Свердловского района от 09.07.2015 года №483, утвержден План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». В рамках данного Плана мероприятий в 2018 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  технические обследования централизованных систем холодного водоснабжения.