Администрация Свердловского района информирует

о качестве питьевого водоснабжения на территории

Свердловского района Орловской области

за 2019 год

При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено:

- д. Богодухово (в течении года) - качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;

- д. Домнино (от 21.02.2019г., от 29.05.2019г., от 22.07.2019г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;

- д. Домнино (от 31.07.2019г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости 8,4 мг-экв/л. при гигиеническом нормативе 7 мг-экв/л.;

- д. Богородицкое (от 21.02.2019г., от 22.07.2019г.) -  качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;

- д. Богородицкое (от 31.07.2019г.) -  качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости 8,4 мг-экв/л. при гигиеническом нормативе 7 мг-экв/л.;

- д. Богородицкое (от 30.05.2019г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа 0,79 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;

- с. Козьминское (в течении года)- качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов;

- с. Никольское (в течении года) - качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов.

Постановлением администрации Свердловского района от 09.07.2015 года №483 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». В рамках данного Плана мероприятий в 2019 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  технические обследования централизованных систем холодного водоснабжения.