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П А С П О Р Т
 муниципальной Программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Свердловского района
 Орловской области»
	Наименование   муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области» 
 

	Муниципальный  заказчик муниципальной программы (муниципальный  заказчик-координатор муниципальной программы) заказчик Программы       
	Администрация Свердловского района 


	Ответственный исполнитель муниципальной Программы    

	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района 


	Соисполнители программы
	Не предусмотрено

	Цель  муниципальной Программы
	качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Свердловского района Орловской области


	Задачи муниципальной  Программы
Целевые индикаторы муниципальной Программы
	-  обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории Свердловского района Орловской области

	Сроки  реализации муниципальной Программы

	2015 – 2023  годы

	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  Программы ( по  соответствующим Федеральным целевым Программам)   
	Общий объем  финансирования Программы составит  17676,06864 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год    0  тыс. рублей;
2016 год    0  тыс. рублей;
2017 год    370,0  тыс. рублей;
2018 год     20,0  тыс. рублей;
2019 год    10526,3  тыс. рублей;
2020 год    5559,76864 тыс. рублей;
2021 год    500,0 тыс. рублей;
2022 год    350,0 тыс. рублей;
2023 год    350,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – средства
бюджетов всех уровней, внебюджетные источники

	Основные механизмы мониторинга Программы
	В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинг реализации Программы. 

	Ожидаемые   результаты от реализации  муниципальной Программы
	- модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы;
- увеличение количества подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение  уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; 
- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг.


	Перечень подпрограмм
	Не предусмотрено


1. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития
       Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области  на» ( далее- Программа)  разработана в соответствии с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,  утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 6 мая 2011 года.
       Программой предусматривается модернизация и реконструкция объектов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Необходимость разработки и реализации Программы на территории Свердловского района Орловской области обусловлена общим состоянием коммунального хозяйства.
       На сегодняшний день система коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Анализ эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Свердловского района Орловской области показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой износ. Необходимо произвести реконструкцию с перекладкой самотечных и напорных коллекторов, провести капитальный ремонт котельных, с целью улучшения качества воды, установить станции обезжелезивания воды и еще провести ряд мероприятий в соответствии с программой. 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.
Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования  Свердловского района Орловской области.
В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.
III. Характеристика основных мероприятий  программы
Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения  мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией муниципального образования Свердловского района Орловской области.
Программа включает широкий  спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение  качества коммунальных услуг, оказываемых населению.
Мероприятия по реализации муниципальной  Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области» отражены в приложении к настоящей Программе.
Срок реализации Программы 2015-2023 годы.
Программа подлежит ежегодному  пересмотру и корректировке.
 IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования
В ходе выполнения  муниципальной программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.
Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.
Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 2 к Программе.
V. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации Программы
Водоснабжение и канализация
Схема проектируемых сетей водоснабжения и канализации для расширения в населенных пунктах выполняется в соответствии со следующими нормативными документами: 
· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренние системы водопровода и канализации»;

· НМ-97-89  Таблицы расчетных расходов воды для жилых домов.

В проектируемых объектах принята следующая схема водоснабжения. 

Водоснабжение  осуществляется от артезианских скважин.

Каждая скважина, в сельских населенных пунктах, должна иметь санитарную зону защиты 30м. 
Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения  3-х часового противопожарного запаса воды. 
На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, д/с, магазине  для учета количества потребляемой воды предусматривается  водомерный узел со счетчиком воды 15мм.

На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.

Расход на наружное пожаротушение по СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для жилых районов с застройкой зданиями до 2-х этажей и числом жителей до 25 тыс. человек принимаем  равным 10,0 л/cек.

Сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых водопроводных напорных труб (ПЭ6) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – 150 мм, водопроводные вводы в дома 65 мм.

Горячее водоснабжение 
Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых и электрических водонагревателей, запроектированных в каждом доме.

Канализация
Проектируется следующая схема канализации. От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением строительством новых микрорайонов, предусматривается в перспективе реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений.
Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм) и прокладываются по улицам и проездам. 

На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0 - 40,0м.
Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями,  предусматривается установка колодцев-гасителей.
Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов 100 м с минимальным уклоном  0,02 мм, дворовые сети канализации 200 м c минимальным уклоном 0,008. 
Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб  80мм. На глубине 2,0-3,0м.
Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 80 мм от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается  устройство рукавов-байпассов, а также  канализационных насосов для  перекачки стоков на время перекладки напорной сети.
Электроснабжение
Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.

Газоснабжение
В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всему району для обеспечения жителей теплом. 
Теплоснабжение
Предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.
VI. Информация об участии общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Программы
Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют    17676,06864 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  0   тыс. рублей, в  т.ч.:
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 0 тыс. рублей;
- водоотведение    – 0  тыс. рублей,
2016 год  - 0  тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    –  0 тыс. рублей,
- водоснабжение   –  0  тыс. рублей,
- водоотведение     –  0 тыс. рублей,
2017 год -  370,0  тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 0 тыс. рублей,
- водоотведение     – 370,0 тыс. рублей,
2018 год -  20,0 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0  тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 20,0 тыс. рублей,
- водоотведение     – 0 тыс. рублей,
2019 год – 10526,3  тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 10526,3 тыс. рублей,
- водоотведение    - 0 тыс. рублей.
2020 год –    5559,76864 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 1260,29 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0  тыс. рублей,
- водоснабжение   – 4299,47864 тыс. рублей,
- водоотведение    - 0 тыс. рублей.
2021 год –    500,0 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 500,0 тыс. рублей,
- водоотведение    - 0 тыс. рублей.
2022 год –    350,0 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 350,0 тыс. рублей,
- водоотведение    - 0 тыс. рублей.
2023 год –    350,0 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,
- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,
- водоснабжение   – 350,0 тыс. рублей,
- водоотведение    - 0 тыс. рублей.
VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
а) детальное планирование хода реализации Программы;
б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;
г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.
Внешние риски могут являться следствием:
а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;
 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.
IX. Прогноз  конечных результатов реализации 
муниципальной программы
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  Она позволит добиться позитивных изменений: 
- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.
X. Порядок и методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
формировании плана реализации Программы на очередной год;
подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:
1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;
степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .
 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.
Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.
 XI. Механизм мониторинга реализации Программы 
Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.
В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы
XII. Организация управления Программой
 и контроль за  ходом ее реализации
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.
               XIII. Оценка социально-экономической эффективности
 реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений  района;
- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;
- улучшить экологическую ситуацию на территории района;
- за счет широкого внедрения передовых технологий,  и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.
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МЕРОПРИЯТИЯ
 реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области»
1. Водоснабжение

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	Ответственный исполнитель

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка  Змиевка Свердловского района Орловской области
	2019-2020гг
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	2
	Установка оборудования и автоматики на скважины в п. Змиевка
	2021г.
	МУП «Коммунальщик»

	3
	Изготовление ПСД на установку станции обезжелезивания воды:
- с. Плоское
- д. Городище
Содержание железа не соответсвует СанПин
	2022-2023
	Проектная организация, МУП «Свердловский»


2.      Водоотведение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответсвенный исполнитель


	
	
	
	

	1
	Установка автоматизированной системы контроля и управления на КНС и пуско-наладочные работы
	2017г.
	МУП «Коммунальщик»


3.      Газоснабжение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответсвенный исполнитель


	
	
	
	

	1
	Перевод на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева д.65,69,71
	2020г.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района 
Орловской области»
                                                                            в тыс. руб.
1.       Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                              

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вводи-мая
Мощ-ность

	Протяж.
сети
(км), шт.

	Источники финансирования
	Прогноз затрат всего (тыс.руб.)
	В том числе по этапам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Сельские поселения: МУП «Свердловский»

	1
	Изготовление ПСД на установку станции обезжелезивания воды:
- с. Плоское,
- д. Городище
не соответствует СанПин
	
	2
	Бюджет Свердловского района
	700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350,0
	350,0

	
	ИТОГО по сельским поселениям
	
	
	Средства бюджета Свердловского района
	700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350,0
	350,0

	Городское поселение Змивка
	
	
	

	1
	Установка оборудования и автоматики на скважины в п. Змиевка
	
	
	Средства бюджета городского поселения Змиевка
	500,0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500,0
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Змиевка Свердловского района Орловской области
	
	10,771
	Средства бюджета городского поселения Змиевка/средства бюджета Орловской области
	14845,77864 из них 14084,489- средства бюджета Орловской области , 761,28964 - средства бюджета городского поселения Змиевка
	-
	-
	-
	20,0 – средства бюджета городского поселения Змиевка
	10526,3   (10000,0 – средства бюджета Орловской области, 526,3 – средства бюджета городского поселения Змиевка)
	4299,47864(4084,489 - средства бюджета Орловской области, 214,98964 – средства бюджета городского поселения Змиевка)
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
 по поселку        Змиевка
	
	
	Средства бюджета  гп Змиевка/средства бюджета Орловской области
	15345,77864
	-
	-
	   -
	20,0
	10526,3
	4299,47864
	500,0
	-
	-

	
	ИТОГО 
по разделу
	
	
	
	16045,77864
	-
	-
	-
	20,0
	10526,3
	4299,47864
	500,0
	350,0
	350,0


2.      Водоотведение       
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вводимая
мощность

	Протяж.
сети
(км)

	Источники финансирования
	Прогноз затрат всего (тыс.руб.)
	В том числе по этапам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Городское поселение Змиевка
	
	

	1
	Установка автоматизированной системы контроля и управления на КНС и пуско-наладочные работы
	
	1
	Средства бюджета Свердловского района
	370,0
	-
	-
	370,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО по разделу
	
	
	Средства бюджета Свердловского района
	370,0
	-
	-
	370,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.      Теплоснабжение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вводимая
мощность

	Протяж.
сети
(км)

	Источники финансирования
	Прогноз затрат всего (тыс.руб.)
	В том числе по этапам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Городское поселение Змиевка
	
	

	1
	Перевод на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева д.65,69,71
	
	0,52
	Средства бюджета гп. Змиевка
	1260,29
	-
	-
	-
	-
	-
	1260,29
	-
	
	

	
	ИТОГО по разделу
	
	
	Средства бюджета гп. Змиевка
	1260,29
	-
	-
	-
	-
	-
	1260,29
	-
	
	

	
	ИТОГО по программе
	
	
	Средства бюджета Орловской области — 14084,489 , Свердловского района  - 700,0 г.п. Змиевка — 2891,57964
	17676,06864
	-
	-
	370,0
	20,0
	10526,3
	5559,76864
	500,0
	
	


                                                                                                                                                 Приложение 3
 к муниципальной программе 
«Комплексное  развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Свердловского района
 Орловской области  годы»
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации Программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Свердловского района Орловской области»
	№
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответствен​ный исполни​тель и соисполни​тели
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление администрации Свердловского района
	Принятие решения о внесении изменений (кор​ректировке) в  муниципальную программу «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Ежегодно

	Проведение ежегодного мониторинга действующей нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы   муниципальной службы

	2
	Решения  Свердловского районного Совета народных депутатов,
Постановления и распоряжения администрации Свердловского района
	О внесении изменений в действующие норма​тивные правовые акты, регулирующие вопро​сы  муниципальной службы 
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства
	2015–2023 годы
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к муниципальной программе
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   ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 реализации муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
 Свердловского района Орловской области»
	№ п/п
	Показатель
	Показатели по годам

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Объем обеспечения населения централизованным водоснабжением , %
	60
	60
	60
	65
	70
	78
	80
	82
	85

	2
	Объем обеспечения населения централизованным водоотведением (выгребные ямы) п. Змиевка , %
	55
	55
	55
	60
	65
	68
	70
	72
	75

	3
	Доля холодного водоснабжения, поставляемого населению соответсвующая требованиям СаНПина, на территории п. Змиевка
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7
	0,8
	0,85
	0,87
	0,88
	0,9

	4
	Доля холодного водоснабжения, поставляемого населению соответсвующая требованиям СаНПина, на территории сельских поселений района
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,7
	0,75
	0,78
	0,8
	0,83



