      Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 
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При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено:

[bookmark: __DdeLink__55_261782778]- с. Плоское  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 10,0 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л., по содержанию железа 2,5 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1 мг/л.;
- с. Никольское  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 3,5 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л., по содержанию железа 2,0 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1 мг/л.;
[bookmark: __DdeLink__73_30754076681]- с. Богодухово -  качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа 1,2 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1,0 мг/л.;
- с. Борисоглебовское  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 4,6 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л.;
- д. Кошелево - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 4,0 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л.;
- с. Яковлево  - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 8,4 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,6 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
- пгт. Змиевка - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости 9,0 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 7 мг/л., по содержанию железа 1,5 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 1 мг/л.;

Постановлением администрации Свердловского района от 09.07.2015 года №483 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». В рамках данного Плана мероприятий в 2020 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  технические обследования централизованных систем холодного водоснабжения; проведены ремонтные работы на централизованных сетях водоснабжения, обеззараживание и хлорирование воды. 
