      Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 

[bookmark: _GoBack1] за 2023 год

        Сообщаем, при проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2023 году, установлено:
            - д. Еропкино - Большак (от 20.03.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 21.04.2023г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 5,7 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 0,92 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.; (от 23.06.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 20.10.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
 - д. Хотетово (от 20.03.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 23.10.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Федоровка (от 20.02.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 18.04.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Гостиново (от 20.02.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Красная Рыбница (от 13.03.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
          - с. Плоское (от 13.03.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 14.04.2023г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 13,1 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,9 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
 - с. Козьминское (от 13.03.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
 - д. Домнино (от 20.04.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
 - д. Красная Рыбница (от 24.04.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
          - с. Знаменское (от 14.04.2023г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 5,7 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,23 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
          - с. Никольское (от 14.04.2023г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 2,5 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,02 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
            - д. Кошелево (от 18.04.2023г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 8,2 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 2,032 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
- с. Богодухово (от 14.04.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01; (от 23.06.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Котовка (от 23.10.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Новопетровка (от 23.10.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- п. Морозовский (от 20.10.2023г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01.
Постановлением администрации Свердловского района от 12.11.2020 года №858 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2021-2026 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». 
В рамках данного Плана мероприятий в 2023 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения; проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  плановые ремонты объектов централизованной системы водоснабжения; выполнены работы по очистке башен механическим способом; выполнены мероприятия по обезжелезиванию воды реагентным методом.





