Приложение

к постановлению администрации

Яковлевского сельского поселения

№ 60  от 08.08.2016 г.

СХЕМА ВОДОДОСНАБЖЕНИЯ

ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2013-2027  ГОДЫ

Основанием для  разработки  схемы водоснабжения Яковлевского  сельского поселения   Яковлевского сельского поселения  Свердловского района Орловской области  является :

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. 3 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Общие положения

Схема  водоснабжения  поселения –документ , содержащий  материал  по обоснованию  эффективного  и безопасного  функционирования  системы водоснабжения , её развития с учётом  правового  регулирования в области  энергосбережения  и  повышения  энергетической эффективности .

Гарантирующая организация  и зоны её действия определяются данной схемой .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения , предусмотренные настоящей схемой , включаются  в инвестиционную программу  организации, осуществляющей  водоснабжении  и , как следствие , могут быть включены  в соответствующий  тариф организации   коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы  водоснабжения

1.Повышение  надежности  работы  систем водоснабжения в соответствии с нормативными  требованиями ;

2.Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе .

3.Обеспечение жителей Яковлевского сельского поселения  питьевой водой.

4.Улучшение качества жизни  за последние десятилетия обуславливает  необходимость  соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих субъектов.

Графическая  часть

Действующая схема  водопровода в д.Яковлево согласно приложению № 1;

Действующая схема  водопровода в д.Хвощино  согласно приложению № 2;

Действующая схема  водопровода в д.Хотетово  согласно приложению № 3;

Действующая схема  водопровода в д.Еропкино-Большак согласно приложению № 4;

Действующая схема  водопровода в д.Гостиново  согласно приложению № 5; Действующая схема  водопровода  в д.Гагаринка  согласно приложению № 6

Схема  водопровода с учётом перспектив развития  в д.Давыдово согласно приложению № 7;

Схема  водопровода с учётом перспектив развития  в д.Еропкино-Большак согласно приложению № 8;

Пояснительная  записка схемы водоснабжения

1.Яковлевское сельское поселение  расположено в 7 км от районного центра  и имеет 20 населённых пунктов : деревни : Дурново , Цуканы , Надежда , Барыковка , Яковлево , Чибисы , Хвощино , Долгое , Тагино , Еропкино-Боковое , Еропкино-Большак , Хотетово , Гостиново , Давыдово , 2-ое Никольское , Гагаринка , Соколаевка , Дебежево , Степное  поселки : Петровский .

Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

В настоящее время  гарантирующей  организацией ,  обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения  является МУП «Свердловский» , оказывающая услуги водоснабжения на территории  д.Яковлево ,  д.Хвощино , д.Гостиново, д.Еропкино-Большак , д.Хотетово  .

ДЕРЕВНЯ ДУРНОВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Дурново | 28 | - | 28 |

Жилой сектор д.Дурново составляет 28 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец  и 6 колодцев находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ГАГАРИНКА

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Гагаринка | 19 | 15 | 4 |

Жилой сектор д.Гагаринка  составляет 19 домовладений ,15 из них обеспечено централизованным водоснабжением, 4 домовладения  обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находятся  6 колодцев  в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ДОЛГОЕ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Долгое | 34 | - | 19 |

Жилой сектор д.Долгое   составляет 34 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находятся 29 колодцев в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ   ДЕБЕЖЕВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Дебежево | 2 | - | 2 |

Жилой сектор д.Дебежево   составляет 2 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодца. На территории  населённого пункта  находится один  колодец  в личных домовладениях .

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ДАВЫДОВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Давыдово | 19 | - | 19 |

Жилой сектор д. Давыдово  составляет 19 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец и 10  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЕРОПКИНО-БОКОВОЕ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Еропкино-Боковое | 8 | - | 8 |

Жилой сектор д. Еропкино-Боковое   составляет 19 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 10  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ПОСЁЛОК ПЕТРОВСКИЙ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| посёлок Петровский | 10 | - | 10 |

Жилой сектор п.Петровский   составляет 10 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 7  колодцев   находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  СОКОЛАЕВКА

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Соколаевка | 8 | - | 8 |

Жилой сектор д.Соколаевка  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  5  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ   ТАГИНО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Тагино | 8 | - | 8 |

Жилой сектор д. Тагино  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 4 колодца находятся в личных домовладениях .

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЦУКАНЫ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Цуканы | 8 | - | 8 |

Жилой сектор д.Цуканы  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 6  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЧИБИСЫ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Чибисы | 36 | - | 36 |

Жилой сектор д. Чибисы   составляет 36  домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец и 27   колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  НАДЕЖДА

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Надежда | 11 | - | 11 |

Жилой сектор д.Надежда   составляет 11 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  9  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  СТЕПНОЕ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Давыдово | 6 | - | 6 |

Жилой сектор д. Степное  составляет 6 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  6  колодцев  находятся в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  БАРЫКОВКА

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Барыковка | 13 | - | 13 |

Жилой сектор д. Барыковка  составляет 13 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта   находится 1 общественный колодец  и  6 колодцев находятся  в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  2-ое НИКОЛЬСКОЕ

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня 2-ое Никольское | 2 | - | 2 |

Жилой сектор д. 2-ое Никольское  составляет 2 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта   1 колодец находится  в личных домовладениях.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ ХОТЕТОВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Хотетово | 156 | 150 | 6 |

Жилой сектор д.Хотетово составляет 156 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Хотетово. Из них 6 домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта 6 колодцев находятся в личных домовладениях. На территории д.Хотетово  находятся 2 водозаборные скважины .Скважины имеют глубину 135 м.Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 7740 м. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .

Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ ГОСТИНОВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Хотетово | 104 | 92 | 12 |

Жилой сектор д.Гостиново составляет 104 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Гостиново. Из них 12 домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта 10 колодцев находятся в личных домовладениях. На территории д.Гостиново  находится 2 водозаборные скважины .Скважины имеют глубину 85 куб.м.  Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50 куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 5031  м. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .

Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ ЕРОПКИНО-БОЛЬШАК

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Еропкино-Большак | 162 | 60 | 102 |

Жилой сектор д.Еропкино-Большак  составляет 162 частных домовладения , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Еропкино-Большак  . Из них 102  домовладения  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находятся 5 общественных колодцев и  52 колодца  находятся в личных домовладениях. На территории д.Еропкино-Большак  находится   1  водозаборная  скважины .Скважина имеют глубину 127  м. Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 2,5 км.  Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .

Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЯКОВЛЕВО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Яковлево | 127 | 99 | 28 |

Жилой сектор д.Яковлево составляет 127 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам д.Яковлево. Из них 28  домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находится 1  общественный   колодец  и 34  колодца  находятся в личных домовладениях. Протяжённость водопроводной сети  составляет 9.770 м..  Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды.

Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ХВОЩИНО

| Наименование населённого пункта | количество частных домовладений | обеспечено централизованным водоснабжением | обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Хвощино | 65 | 46 | 19 |

Жилой сектор д.Хвощино  составляет 65 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам д.Хвощино . Из них 19  домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находятся 3 общественных  колодца и 11  колодцев  находятся в личных домовладениях. На территории д. Хвощино    находится 2 скважины . Скважины имеют глубину 120  м. Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50 куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 9.770  км.. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды.

Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Численность  населения Яковлевского сельского поселения за последние три года увеличивается (2010 год- 2054 чел. ,   2011 год- 2092 чел.,  2012 год -2230 чел.). В перспективе расчётного срока 2013-2027 годы  ожидается прирост населения и соответственно улучшение  демографической структуры.      Новые площадки в Яковлевском сельском поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводом водопроводных сетей к данным домам.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Яковлевскому сельскому поселению за 2015 год составил 19546 м3., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения - 18166 м3.;

- на нужды юридических лиц – 1080 м3;

- на другие нужды поселения ( пожаротушение и другое) - 300 м3.

Потери воды за 2015 год составили 23%.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 25%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 13 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В перспективе  на 2017 год   планируется строительство  водопроводной сети д. Давыдово , протяжённостью 2970  м.

Стоимость  строительства составляет 10 млн. 967 тыс.руб.

На 2017-2019 гг. запланировано строительство  новой водопроводной сети  в д.Еропкино-Большак , протяжённостью 6035 м..

Стоимость  строительства составляет  12 млн.694 тыс. руб.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

На плановый период до 2030 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

- строительство  водопроводной сети д. Двыдово, протяжённостью 2970  м. Стоимость  строительства составляет 10 млн. 967 тыс.руб.

- строительство  новой водопроводной сети  в д.Еропкино-Большак , протяжённостью 6035 м.

Стоимость  строительства составляет  12 млн.694 тыс. руб.

Общий объем финансирования плановых мероприятий 23 млн.661 тыс. руб.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории Яковлевского сельского поселения – бесхозяйственные объекты водоснабжения не выявлены.

Организацией, уполномоченной обслуживать и эксплуатировать бесхозяйственные объекты водоснабжения, в случае их обнаружения является МУП «Свердловский».

Существующая схема сетей водоснабжения с учётом перспектив развития является оптимальной для сельского поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.