|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение

Муниципальной Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Свердловского района Орловской области

на  2017-2019 годы»

| №№ пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во задание на 2017-2019 годы | Планируемая сумма затрат на выполнение мероприятий тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Мероприятия по модернизации оборудования

|  | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена существующих насосов на менее мощные в соответствии с проектным решением |  |  | 400 |  | 400,0 | 200,0 | 150,0 | 50,0 |
|  | МБОУ «Змиевский лицей» | шт. | 2 | 100 | Районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | МБОУ «Куракинская СОШ» | шт. | 2 | 100 | Районный бюджет | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 |
|  | МБОУ «Хотетовская ООШ» | шт. | 2 | 100 | Районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | МБОУ «Никольская СОШ» | шт. | 2 | 100 | Районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 2 | Замена существующих котлов на более энергоэффективные |  |  | 770,0 |  | 770,0 | 535,0 | 170,0 | 65,0 |
|  | МБОУ«Новопетровская СОШ» | шт. | 1 | 65 | Районный бюджет | 65,0 | - | - | 65,0 |
|  | МБОУ «Хотетовская ООШ» | шт. | 2 | 130 | Районный бюджет | 130,0 | 65,0 | 65,0 | - |
|  | Филиал «Морозовский д/сад» | шт. | 2 | 130 | Районный бюджет | 130,0 | 65,0 | 65,0 | - |
|  | Филиал «Козьминский д/сад» | шт. | 2 | 80 | Районный бюджет | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | МБОУ «Богодуховская СОШ» | шт. | 1 | 65 | Районный бюджет | 65,0 | 65,0 | - | - |
|  | МБОУ «Плосковская ООШ» | шт. | 1 | 250 | Районный бюджет | 250,0 | 250,0 | - | - |
|  | МБОУ «Борисоглебовская ООШ» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3 | Внедрение противонакипных устройств, химическая обработка подпиточной воды |  |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | - | - |
|  | МБОУ «Хотетовская ООШ» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | МБОУ «Первомайская ООШ» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | МБОУ «Борисоглебовская ООШ» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | Филиал «Козьминский д/сад» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | МБОУ «Яковлевская ООШ» | шт. | 1 | 50 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 4 | Проведение режимно-наладочных работ КИП (все школы) | шт. | 14 | 280 | Районный бюджет | 280,0 | 280,0 | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 1700 |  | 1700,0 | 1265,0 | 320,0 | 115,0 |
|  | МУП «Свердловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 24 | 735 | Районный бюджет | 735 | 245 | 245 | 245 |
|  | ИТОГО: |  |  | 735 |  | 735,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
|  | Отдел культуры и архивного дела администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электрических сетей здания ЦРБ им.Н.Лескова |  |  | 700,0 | Районный бюджет | 700,0 | - | 700,0 | - |
| 2 | Реконструкция внутренних систем отопления здания ЦРБ им.Н.Лескова |  |  | 310,5 | Районный бюджет | 310,5 | - | - | 310,5 |
| 3 | Установка узла учёта и автоматического регулирования подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха в МБУК «Свердловский ЦДК | шт. | 1 | 49, 0 | Районный бюджет | 49, 0 | 49, 0 | - | - |
| 4 | Ремонт отопительной системы в МБУК «Свердловский ЦДК» |  |  | 500,0 | Районный бюджет | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 1559,5 |  | 1559,5 | 49,0 | 1200,0 | 310,5 |
|  | ВСЕГО по 1 разделу: |  |  | 3994,5 |  | 3994,5 | 1559,0 | 1765,0 | 670,5 |
| - Мероприятия по сокращению потерь ресурсов при их передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплотрасс и их ремонт |  |  | 21,5 |  | 21,5 | 21,5 |  |  |
|  | МБОУ «Змиевский лицей» | м. | 150 | 7,5 | Районный бюджет | 7,5 | 7,5 | - | - |
|  | МБОУ «Новопетровская СОШ» | м. | 150 | 7,5 | Районный бюджет | 7,5 | 7,5 | - | - |
|  | Кошелевский филиал МБОУ «Змиевский лицей» | м. | 100 | 6,5 | Районный бюджет | 6,5 | 6,5 | - | - |
| 2 | Замена задвижек в котельных школ | шт. | 50 | 300 | Районный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 321,5 |  | 321,5 | 121,5 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУП «Свердловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек | шт. | 10 | 60 | Средства предприятия | 60,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 |
| 2 | Замена глубинных труб в скважинах | шт. | 150 | 18 | Средства предприятия | 18,0 | 6,0 | 12,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 78 |  | 78,0 | 30,0 | 36,0 | 12,0 |
|  | ВСЕГО по 2 разделу: |  |  | 399,5 |  | 399,5 | 151,5 | 136,0 | 112,0 |
| - Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников на энергосберегающие (спортзалы, площадки, коридоры) | шт. | 50 | 300 | Районный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уплотнение дверных блоков (замена) |  |  | 677 |  | 677 | 262 | 232 | 183 |
|  | МБДОУ «Змиевский детский сад №2» (оконные блоки) | шт. | 40 | 570 | Районный бюджет | 570 | 210 | 180 | 180 |
|  | МБОУ «Новопетровская СОШ» | шт. | 6 | 107 | Районный бюджет | 107 | 52 | 52 | 3 |
| 3 | Замена электроламп на энергосберегающие | шт. | 90 | 10,5 | Районный бюджет | 10,5 | 3 | 3 | 4,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 987,5 |  | 987,5 | 365,0 | 335,0 | 287,5 |
|  | Отдел культуры и архивного дела администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие в здании ЦРБ им.Н.Лескова | ед. | 25 | 3,0 | Районный бюджет | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 2 | Обучение ответственных за энергосбережение ЦРБ им.Н.Лескова | чел | 1 | 5,0 | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 3 | Замена окон на теплосберегающие оконные блоки в ЦРБ им.Н.Лескова | шт. | 19 | 290,0 | Районный бюджет | 290,0 | 50,0 | 95,0 | 145,0 |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МБУК «Свердловский ЦДК» | шт. | 300 | 36, 0 | Районный бюджет | 36, 0 | 36, 0 | - | - |
| 5 | Замена окон на энергосберегающие оконные блоки со стеклопакетами в МБУК «Свердловский ЦДК» | шт. | 14 15 | 378, 0 750, 0 | Районный бюджет | 1128, 0 | 378, 0 | 375, 0 | 375, 0 |
| 6 | Замена входных дверей и дверей запасного выхода в МБУК «Свердловский ЦДК» | шт. | 5 | 230,0 | Районный бюджет | 230,0 | 50, 0 | 140, 0 | 40, 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1692,0 |  | 1692,0 | 522,0 | 610,0 | 560,0 |
|  | Здание администрации Свердловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена окон на теплосберегающие оконные блоки | шт. | 28 | 420,0 | Районный бюджет | 420,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 420,0 |  | 420,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 |
|  | ВСЕГО по 3 разделу: |  |  | 3099,5 |  | 3099,5 | 1037,0 | 1095,0 | 967,5 |
|  | ВСЕГО по Программе: |  |  | 7493,5 |  | 7493,5 | 2747,5 | 2996,0 | 1750,0 |