РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12. 2018 г.                                                                      №  1141

пгт. Змиевка

| Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод на территории Свердловского района |  |
| --- | --- |

В соответствии  с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным  законом от 29 июля 2017 года №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  руководствуясь «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных приказом Госстроя России от 06 апреля 2011 года №75, Уставом Свердловского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы  состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района,  согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Свердловский района (М.А. Соломаха) разместить нормативы  состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод на территории Свердловского района на официальном сайте администрации Свердловского района  в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ А.Ю. Волкова.

Первый заместитель

главы  администрации

Свердловского  района                                                          С.В. Толкунов

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

Завизировали:

Волков. А.Ю.

Калмыкова Л.В.

Александров Д.В.

Направить:

Дубинину В.В.

Приложение

к постановлению администрации

Свердловского района

от _____________2018 г.   № __

Нормативы

состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района

1. Настоящие нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района (далее – Нормативы) установлены с учетом следующих условий:

- соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты;

- обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения Свердловского района.

2. Нормативы разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» МДК 3-01.2001, утвержденных приказом Госстроя России от 06 апреля 2001 года №75.

3. Применение Нормативов является обязательным для абонентов, расположенных на территории Свердловского района, за исключением случаев, определенных пунктом 4 настоящих Нормативов.

4. Нормативы не распространяются:

- на случаи, когда сброс сточных вод связан с удовлетворением бытовых нужд населения, проживающего в жилищном фонде Свердловского района.

5. Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района (перечень веществ, содержащихся в сточных водах, и их концентрации), согласно таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив содержания загрязняющих веществ (допустимый сброс) (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 110 |
| 2 | БПК полн | 180 |
| 3 | ХПК | 250 |
| 4 | Жиры | 40 |
| 5 | Азот аммонийный | 18 |
| 6 | Хлориды | 45 |
| 7 | Сульфаты | 40 |
| 8 | Сухой остаток | 300 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 10 | СПАВ (анионные) | 2,5 |
| 11 | Фенолы | 0,005 |
| 12 | Железо общее | 2,2 |
| 13 | Медь | 0,02 |
| 14 | Никель | 0,005 |
| 15 | Цинк | 0,1 |
| 16 | Хром (+3) | 0,003 |
| 17 | Хром (+ 6 ) | 0,0003 |
| 18 | Свинец | 0,004 |
| 19 | Кадмий | 0,0002 |
| 20 | Ртуть | 0,0001 |
| 21 | Алюминий | 0,5 |
| 22 | Марганец | 0,1 |
| 23 | Фториды | 0,08 |
| 24 | Фосфор фосфатов | 2,0 |

6. Сточные воды, отводимые абонентами в централизованную систему водоотведения на территории  Свердловского района, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения Правительством Российской Федерации.

7. Установление нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района, конкретному абоненту в случае отсутствия допустимых концентраций веществ, приведенных в таблице 1 настоящих Нормативов, производится организацией, осуществляющей водоотведение на территории Свердловского района.