РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          26.12. 2018 г.                                                                      №  1141
   пгт. Змиевка

	[bookmark: _GoBack]Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод на территории Свердловского района
	


                 В соответствии  с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным  законом от 29 июля 2017 года №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  руководствуясь «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных приказом Госстроя России от 06 апреля 2011 года №75, Уставом Свердловского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Утвердить нормативы  состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района,  согласно приложению.
 2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Свердловский района (М.А. Соломаха) разместить нормативы  состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод на территории Свердловского района на официальном сайте администрации Свердловского района  в сети Интернет.
 3.    Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ А.Ю. Волкова.

        Первый заместитель
      главы  администрации
     Свердловского  района                                                          С.В. Толкунов


Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

Завизировали:

Волков. А.Ю.

Калмыкова Л.В.

Александров Д.В.




Направить:

Дубинину В.В.




















                                                                         Приложение 
                                                                     к постановлению администрации 
                                                                  Свердловского района 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       от _____________2018 г.   № __


Нормативы 
состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района

           1. Настоящие нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района (далее – Нормативы) установлены с учетом следующих условий:

       - соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты;

      - обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения Свердловского района.

          2. Нормативы разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» МДК 3-01.2001, утвержденных приказом Госстроя России от 06 апреля 2001 года №75.

        3. Применение Нормативов является обязательным для абонентов, расположенных на территории Свердловского района, за исключением случаев, определенных пунктом 4 настоящих Нормативов.

        4. Нормативы не распространяются:

        - на случаи, когда сброс сточных вод связан с удовлетворением бытовых нужд населения, проживающего в жилищном фонде Свердловского района.

         5. Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района (перечень веществ, содержащихся в сточных водах, и их концентрации), согласно таблицы 1. 
	
Таблица 1
	№ п/п
	Перечень загрязняющих веществ
	Норматив содержания загрязняющих веществ (допустимый сброс)
(мг/л)

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества 
	110

	2
	БПК полн 
	180

	3
	ХПК 
	250

	4
	Жиры 
	40

	5
	Азот аммонийный 
	18

	6
	Хлориды 
	45

	7
	Сульфаты 
	40

	8
	Сухой остаток 
	300

	9
	Нефтепродукты 
	1,0

	10
	СПАВ (анионные) 
	2,5

	11
	Фенолы 
	0,005

	12
	Железо общее 
	2,2

	13
	Медь 
	0,02

	14
	Никель 
	0,005

	15
	Цинк 
	0,1

	16
	Хром (+3) 
	0,003

	17
	Хром (+ 6 ) 
	0,0003

	18
	Свинец 
	0,004

	19
	Кадмий 
	0,0002

	20
	Ртуть 
	0,0001

	21
	Алюминий 
	0,5

	22
	Марганец 
	0,1

	23
	Фториды 
	0,08

	24
	Фосфор фосфатов
	2,0


 
       6. Сточные воды, отводимые абонентами в централизованную систему водоотведения на территории  Свердловского района, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения Правительством Российской Федерации.

       7. Установление нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Свердловского района, конкретному абоненту в случае отсутствия допустимых концентраций веществ, приведенных в таблице 1 настоящих Нормативов, производится организацией, осуществляющей водоотведение на территории Свердловского района.


